## Slide 1: Acquisition Rapide Multivoies
P16A01 : Revue de début de projet Christopher Brière – Pierre Flodrops
Client: M.Pasquier
Tuteur technique: M.Pasquier
Tuteur Industriel: Mme. Goi
Polytech Clermont-Ferrand – Génie Electrique : Projet Industriel 2016-2017

## Slide 2: Plan
Présentation des participants
Contexte du projet – Problématique actuelle
Besoins client - Cahier des charges
Plan d’action retenu
Définition des livrables en fin de projets
Points techniques spécifiques

## Slide 3: Présentation des participants
Client et Tuteur technique: M.Pasquier - Chercheur à l’Institut Pascal - Enseignant Polytech Clermont-Ferrand – Génie Electrique - Directeur du département Génie Electrique - Spécialisé en électrotechnique, compatibilité électromagnétique
Tuteur industrielle: Mme. Goi - Enseignante en Economie - Intervenante à Polytech Clermont-Ferrand
Elèves ingénieurs: Christopher Brière et Pierre Flodrops – Génie Electrique Spécialisation systèmes embarqués et microélectronique numérique

## Slide 4: Contexte du Projet – Problématique

## Slide 5: Contexte du projet
Thèse réalisée par M. D. Abbas
Sujet : « Commande vectorielle innovante pour véhicules électriques ou hybrides »
Commander des variateurs de vitesse sur moteurs triphasés
Améliorer le rendement de la chaine de conversion électrique
Amélioration de la forme d’onde de tension et de courant
BUT DU PROJET: Observer l’impact des lois de commandes sur les différentes grandeurs physiques du moteur étudié

## Slide 6: Problématique actuelle
Appareils de mesure séparés  pas de concordance des temps de chaque grandeur
Impossible de conclure sur l’efficacité des lois de commandes appliquées
Temps d’acquisition trop court
Projet

## Slide 7: Besoins Client - Cahier des charges

## Slide 8: Besoins client - Cahier des charges
Synchroniser les acquisitions
Synchronisation

## Slide 9: Besoins client - Cahier des charges
Fréquence et rapidité d’acquisition
  tacq = 2us  Permet de visualiser la variation de la commande
tacq

## Slide 10: Besoins client - Cahier des charges
Précisions des mesures
    Les valeurs acquises doivent varier au maximum de 2% sur la valeur réelle
Δacq

## Slide 11: Besoins client - Cahier des charges
Démarrage des acquisitions contrôlé
  Signal de synchronisation externe détecter une valeur à partir de laquelle l’acquisition est lancée
  Permet que toutes les acquisitions soient sur une base temps commune
  Comparaison possible entre plusieurs manipulations

## Slide 12: Besoins client - Cahier des charges
Choix des capteurs imposés
  Les capteurs à utiliser sont ceux prêtés par l’université Blaise Pascal
  L’utilisation d’autres capteurs n’est pas permise (trop cher)

## Slide 13: Besoins client - Cahier des charges
Affichage en fonctionnement
  Le client souhaite pouvoir visualiser l’évolution des grandeurs en différé
  Permet de valider la manipulation et d’estimer l’exactitude des mesures en cours
  Permet de refaire la manipulation immédiatement

## Slide 14: Besoins client - Cahier des charges
Exploitation des valeurs récupérées
  Permettre au client d’exploiter les valeurs acquises (calculs, graphique…)
Système d’acquisition
Fichier txt
Génération
Affichage graphique ultérieur
Calculs par le client
Affichage Différé

## Slide 15: Plan d’action retenu

## Slide 16: Plan d’action retenu
Schéma fonctionnel

## Slide 17: Plan d’action retenu
WBS

## Slide 18: Plan d’action retenu
Diagramme de Gantt

## Slide 19: Définition des livrables

## Slide 20: Définition des livrables en fin de projet
Le 16/01/2016
Livraison d’une carte électronique capable de:
  Générer un ou plusieurs fichier texte de résultat des acquisitions utilisable par le client (affichage graphique, calculs de transformées…) sur logiciel de modélisation mathématique
  Générer un affichage différé pour validation de la manipulation

## Slide 21: Points techniques spécifiques

## Slide 22: Points techniques spécifiques
Il n’existe pas de convertisseur permettant la conversion simultanée de 18 grandeurs Solutions:  Un convertisseur pour chaque grandeur à mesurer  Un convertisseur pour un nombre réduit de grandeurs
Choix d’un microcontrôleur performant capable de traiter rapidement toutes les données entrantes et de les stocker ou les transfert à une haute fréquence

## Slide 23: Merci de votre attention Prochaine revue: 27/04/2016 à 17h30

## Slide 24
Capture/ Conversion grandeurs physiques  tensions
Conversion Synchrone tensions  valeurs numériques
Stockage en mémoire de valeurs numériques acquises
Génération de fichier(s) texte valeurs numériques  fichier texte
Affichage graphique des grandeurs physiques fichier texte observation graphique
18 grandeurs physiques
Fichier.txt
Graphique et fichier texte disponibles
Acquisition des données et conversion en format numérique
Stockage ou transfert des données acquises
Exploitation et affichage graphique

## Slide 25: Cahier des charges – Besoins client
Choix des capteurs imposés
  Les capteurs à utiliser sont ceux prêtés par l’université Blaise Pascal
  L’utilisation d’autres capteurs n’est pas permis (trop cher)
  Création de cartes filles pour adapter les tensions des capteurs à celle de la carte mère
Carte fille: adaptation en tension
Carte mère: Acquisition et Conversion Tension d’entrée: Vcan
Capteur
Vcapt
Vcan

## Slide 26: Cahier des charges – Besoins client